长春科技学院

招  标  文  件

（护理设备）

二〇二四年十一月十二日

目  录

第一部分 招标邀请	3

第二部分 报价人须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 报价文件格式	21

第一部分 招标邀请

长春科技学院就护理设备采购项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2024-11-12]

二、项目名称：护理设备采购项目

三、采购内容:

1、设备名称：护理设备采购项目相关设备

2、范围包括：护理设备采购项目相关设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、招标文件发布时间:

1、发布有效时间：2024年11月12日至2024年12月10日。

2、发布方式：长春科技学院网站http://www.jlaudev.com.cn/c_main_dis.php?naw_id=38

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2024年12月10日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

投标保证金：投标截止日前将投标保证金10000元交至以下账户：

单位名称：长春科技学院

开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行

账号：0710 4680 1101 5200 0002 92

投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将不予返还：

- 投标人在投标函格式招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；或根据规定接受对错误的修正。

六、开标时间及地点:

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院开标室。

（实验楼B401会议室）

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人：王老师

联系电话： 13944100355

技术部分联系人：李老师

联系电话：13654333513

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称:

招标（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 投标单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标（见项目招标内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标 
 1、超时送达；

2、投标文件未密封； 
3、投标文件未按规定加盖本单位印章； 
4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标； 
5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权； 
6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书； 
7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2024年12月10日前。                 
五、开标时间：待定。                             
六、建议到货并安装完成时间：待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：
    本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则： 
   我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、投标文件必须符合招标文件要求； 
 2、报价合理，对招标者有利； 
 3、投标商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。

6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1.招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。

2.评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3.评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

4.投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），投标人将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。

5.投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明
 1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿； 
 2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释； 
 3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标； 
 4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

本项目招标内容：护理设备，具体内容如下：

第一包：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年海姆立克虚实结合操作系统 | 1 | ①该训练系统可以将真实的操作实时传输到三维仿真软件，并在软件上做出反馈；②三维虚拟仿真软件实时同步操作：实现卧位、立位 2 种冲击法，并 显示力度和频率；③腹部冲击法时，系统可以判断海姆立克施力方向，可以将力分解成X\Y\Z 三个自由度的分力，并可以使用笛卡尔坐标系实时显示真实力的方向和冲击力，系统会自动分析操作者冲击力度和方向是否正确，并判断操作者操作是否有效。并且在 3D 虚拟软件界面显示操作的操作数据，最后进行操作统计。 |
| 2 | 产后出血训练模型 | 1 | 1、模拟了一成年女性下半身，上至剑突下，下至大腿上部，模型双侧髋关节活动灵活，可实现屈曲、内收、内旋、外旋，可以摆出膀胱截石位。 2、模型带有耻骨联合、坐骨棘等骨性标志；模型腹壁为可拆卸式设计，腹壁材质柔软，模拟分娩后的腹壁状态。 3、可模拟产后大出血，内置式血罐设计，单次出血量可达2000ml，通过手动加压装置将血罐内的血液挤压而出，阴道口可见模拟血液不断流出，可训练常用的称重法和容积法估计出血量。 4、可模拟子宫收缩乏力引起的产后出血，腹壁柔软，能触摸到大而软的子宫；支持实施腹部-阴道双手按摩子宫手法，可感受到子宫变小变硬。 4.1、支持实施经阴道放置Bakri球囊，注入约400ml液体可达到止血效果，这时可观察到阴道口没有活动性出血，手动加压装置上的压力表指针数值也固定不变。 5、配有1个不完整的胎盘（包含残留组织）。残留组织可以固定在宫腔内，模拟胎盘残留，检查娩出胎盘是否完整，可进行胎盘剥离。 6、有女性尿道结构，可插入16-18号尿管，插入深度4-6cm。 7、模型带有一体化提手，方便搬运；内嵌式绑带及防滑设计，可固定在桌面，操作时不易移动。 |
| 3 | 智能四步触诊模型 | 2 | 1.模拟了一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位； 2.体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、盆腔、胎儿、耻骨联合等； 3.可进行四步触诊法、宫高、腹围测量、骨盆外测量、乳房护理； 4.腹腔内胎儿由仿真羊膜囊包裹，内置真实液体，胎儿浸泡在液体内，增加触诊的真实感受；羊水量可调节； 5.胎儿为孕32周大小，可通过触诊明显区分胎头、胎背：胎头硬而圆且有浮球感，胎臀软而宽、形状不规则，胎背平坦、饱满； 6.可使用真实听诊器及多普勒胎心仪在腹壁胎背位置听诊到胎心音； 7.支持腹壁打开，方便调整胎儿体位，胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习； 8.胎心频率及音量支持调节，胎心率可调范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；声音支持外放； 9.提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； 10.嵌入式控制面板，简单美观，控制方便。 |
| 4 | 导尿模型 | 8 | 1、模拟一成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。 2、男女外生殖器可更换，更换过程简单方便。 3、男性生殖器模块：阴茎呈自然下垂状态，有柔软的包皮结构包裹部分龟头，可将包皮向后推，更好暴露尿道口及冠状沟。阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。 4、女性生殖器模块：外观模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂，尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见，针对尿管置入位置具有考核意义。 5、采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实。 6、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。 7、可连接外置储液袋提供不间断的尿液。 8、模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。 9、可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。 10、模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 11、产品尺寸：455mm×355mm×215mm |
| 5 | 佩戴式上臂肌肉注射模型 | 4 | 1.模拟了一成年人左侧臀部，可穿戴于身上，体验真实操作环境； 2.解剖部位精确，包括髂嵴、臀裂顶点等骨性标志； 3.可进行臀大肌、臀中肌、臀小肌肌肉注射训练； 4.注射位置和深度正确，绿灯显示；注射位置错误或深度错误，红色指示灯闪烁，并有电子报警； 5.皮肤材料采用高弹性复合材料，注射手感逼真，采用微发泡技术注射后不会留下针眼，经久耐用； 6.可真实地注入液体，并有排液管可以将液体排出。 |
| 6 | 全功能静脉输液臂 | 8 | 产品尺寸：840×170×110mm；全功能静脉输液臂是为需要学习静脉注射的专业人员特别设计，它真实模拟了人体手臂，具有与人体手臂相同的尺寸，外观和质感。 1.模拟一成人右臂； 2.造型高度仿真，精细的皮肤纹理，材质柔软并有富有弹性，手指可弯曲； 3.解剖结构精确，有八条血管组成完整的静脉系统，具有手背静脉网； 4.可进行静脉输液和静脉穿刺训练，穿刺正确有明显落空感并有回血，穿刺针可用输液贴牢固固定；进行三角肌注射训练；佩带式皮内注射模块进行皮内注射训练； 5.三角肌模块、皮内注射模块； 6.产品尺寸：840×170×110mm； 7.产品净重：2.75kg |
| 7 | 吸痰法虚实结合训练系统 | 1 | - 品使用虚实结合技术，能够模拟吸痰法流程，分别模拟经口吸痰和经鼻吸痰、经气管切开吸痰； - 系统结合力反馈技术，操作时可通过智能传感芯片自动检测吸痰管的插入长度，数据算法能够自动识别插管的速度、智能判断插管位置、智能判定是否反折吸痰管、判断吸痰管是否左右旋转、是否保持无负压状态； - 智能传感芯片和数据算法自动判 断单次吸痰时间是否超过 15s、是否有上提吸痰管等吸痰操作要点； ④完整、清楚、准确地展示吸痰的具体操作流程，在操作过程中可 360° 旋转、缩放场景并加以语音说明。 |
| 8 | 护理模型 | 2 |  |
| 9 | 老年人关爱护理模型（男性） | 6 | 洗头发、洗脸 瞳孔观察：正常、散大、缩小直观对比 眼耳清洗滴药 助听器取出和插入 口腔护理、假牙护理 气管切开护理 吸痰法 氧气吸入法 口鼻饲法 洗胃法 手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 三角肌皮下注射 股外侧肌内注射 胸腔、腰椎穿刺 灌肠法 男/女性导尿术 男/女性膀胱冲洗 造瘘引流术 结肠造瘘术 臀部肌肉注射 大面积骶骨位置溃烂 皮摺对比 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅 · 躯干-旋转，曲伸 · 颈部-旋转，曲伸，侧弯 · 肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸 · 肘部-旋内，旋外 · 膝部-旋内，旋外 · 腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲 · 踝部-内翻，外翻，内收，外展 可进行血压测量 |
| 10 | 老年人关爱护理模型（女性） | 6 | 主要功能： 洗头发、洗脸 瞳孔观察：正常、散大、缩小直观对比 眼耳清洗滴药 助听器取出和插入 口腔护理、假牙护理 气管切开护理 吸痰法 氧气吸入法 口鼻饲法 洗胃法 手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 三角肌皮下注射 股外侧肌内注射 胸腔、腰椎穿刺 灌肠法 男/女性导尿术 男/女性膀胱冲洗 造瘘引流术 结肠造瘘术 臀部肌肉注射 大面积骶骨位置溃烂 皮摺对比 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅 · 躯干-旋转，曲伸 · 颈部-旋转，曲伸，侧弯 · 肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸 · 肘部-旋内，旋外 · 膝部-旋内，旋外 · 腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲 · 踝部-内翻，外翻，内收，外展 可进行血压测量 |
| 11 | 糖尿病足训练模型 | 4 | 1.模型设计为糖尿病导致的足部病理变化，学员可进行病变的护理。 2.模型展示由糖尿病引起的足部感染所造成的化脓、溃烂等症状，是介绍、演示糖尿病足中最基本护理技能的理想模型。 3.表现出糖尿病足五种不同分期表现，包括浅溃疡、深溃疡、感染、水肿、腐烂、坏死等不同阶段 4.模型第1、2、3脚趾展示了侵入性创伤的严重足部病变，并伴有神经病变； 5.模型第4、5脚趾表现为坏疽； 6.模型外形逼真，材料经久耐用、脚趾可弯曲。 7.产品尺寸：350*260*130mm |
| 12 | 全功能护理人 | 3 | 一．可进行的护理操作 1.瞳孔观察示教； 2.头发护理； 3.脸部清洁； 4.口腔护理操作训练； 5.气管插管操作训练； 6.鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练； 7.吸氧操作训练； 8.气管切开术后护理训练； 9.经口、鼻、气管套管吸痰操作训练； 10.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练； 11.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口； 12.更换卧位、搬运；尸体料理； 13.手足护理；会阴护理； 14.整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； 二．模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位； 全身关节包括： 1.躯干－旋前、旋后、屈伸； 2.颈部－旋前、旋后、屈伸； 3.肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸； 4.肘关节－屈伸、旋内、旋外； 5.腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外； 6.髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸； 7.膝关节－屈伸、旋内、旋外； 8.踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外； 【模型组成】 1.全功能护理模型人 1具 2.配套衣服 1套 产品尺寸：1400×330×180mm |
| 13 | AED训练机 | 5 | 工作模式 成人模式/小儿模式一键切换 除颤波形 双相指数截断波形(BTE) ，可根据病人阻抗进行自动补偿 数据管理 可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件 用户自检 每日自动检测:检测内部电路，能量充放电系统，电极片，电池容量 电池 成人: 83cm2每片/儿童: 43cm2每片 |
| 14 | 心肺复苏模拟人（全身） | 5 | 模型特点： 1.为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。 2.可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 3.模型胸部具有肋骨等解剖结构，方便定位按压位置，按压力度接近真人，按压机械寿命大于100万次。 4.模型胸部按压最大深度大于6.5cm，满足AHA心肺复苏指南要5-6cm正确范围，并提供按压过深的可能性。 5.模型具有自动的双侧颈动脉搏动、自主呼吸、瞳孔对光反射等生命体征反馈。 6.模型表面配有仿真血液循环和通气指示，根据心肺复苏操作的质量进行动态反馈。 7.模型可监测心肺复苏按压位置、按压深度、按压频率、通气速度、通气量、气道打开、瞳孔对光反射、意识判断等操作。 8.模型内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈和成绩评估。 9.全无线设计模型，内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。 软件功能特点 1.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯，兼容IOS、Android、Windows、MacOS、Linux等主流操作系统。 2.提供以下功能： 1)支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。 2)支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。 3)可自定义时长的学员自我测试训练。 4)可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。 4.★支持视频导引，内置不同的CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、低温 、电击、过敏等，用户也可添加新的场景、增加视频导引，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景可进行干预/药物的选择操作。 5.将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，胸外按压时显示模拟心脏按压心电波形，胸外按压时具有按压深度、按压频率的语音提示；抢救练习成功时，患者心电波形恢复窦性心律、颈动脉恢复搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸恢复，方便学生训练中即时纠错。 6.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。 7.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。 8.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 9.提供成绩导出功能。 10.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。 产品配置 1.心肺复苏模拟人 * 1台 2.模拟人充电器 * 1个 3.产品使用说明 * 1份 4.CPR衬垫/背包 * 1套 5.模拟人服装 * 1套 |
| 15 | 高级婴儿心肺复苏模型 | 2 | 一、模型功能： 1.根据婴儿真实人体数据设计，具有真实的解剖结构，可触及胸骨柄、剑突等骨性标志。 2.模拟人颈部和四肢关节可活动，四肢触感柔软。 3.可采用仰头举颏法、托颌法等方式打开气道，可检测气道是否打开。 4.可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，可检测人工通气潮气量，并自动判断潮气量是否正确。 5.可根据两乳头连线定位胸外按压位置，按压力度接近真人，手感真实。 6.可练习CPR操作，实时回传按压数据，检测按压深度、按压次数、按压位置是否正确等。按压机械寿命大于等于8万次。 7.可手动模拟肱动脉搏动。 8.可使用真实骨穿针进行胫骨穿刺建立骨髓通路，可抽出或输注液体，胫骨穿刺部位可承受至少10次穿刺，胫骨穿刺部位可2分钟内快速更换。 9.可进行海姆立克急救法训练，可检测拍背与腹部按压操作，并可自动记录操作组数。 10.内置锂电池，可连续工作不低于3小时。 11.全无线设计，模拟人与控制软件无线通讯，模拟人外部无任何线缆。 二、软件功能 1.软件采用B/S架构，可适配手机、平板、台式电脑等硬件设备，可适配主流操作系统，包括：Windows、Android等，无需预先安装软件，使用方便快捷。 2.提供学员和导师两种使用模式： 2.1支持学员单人CPR全流程训练，提供训练过程实时指导和客观评估。 2.2支持学员进行单独按压、单独通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。 2.3学员自我测试训练可自定义时长。 2.4可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可实时查看训练详情并自动完成客观化评分。 3.产品内置AHA心肺复苏评判标准，支持对评判标准进行编辑。 4.支持单人心肺复苏和双人心肺复苏，可切换30:2和15:2两种按压通气比。 5.以即时反馈的图形化方式直观展示训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、气道打开等，方便学生训练中即时纠错。 6.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。 7.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数、按压成绩；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点自动生成评语供学生参考。 8.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 9.提供成绩导出功能。 10.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。 三、产品配置 1.心肺复苏模拟婴儿 1套 2.电源适配器 1套 3.完整左腿替换件 1套 4.按压力度切换组件 1套 5.平板电脑 1台 |
| 16 | 心肺复苏模拟人 （半身） | 5 | 模型特点： 1.为男性上半身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。 2.可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 3.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。 4.可手动方式产生双侧颈动脉搏动。 软件功能特点 1.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯。 2.提供学员和导师两种使用功能： 2.1支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。 2.2支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。 2.3可自定义时长的学员自我测试训练。 2.4支持导师同时监控多位学员训练，可至少同步接入不少于30个模拟人，可实时看到每个模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 2.5支持导师进行1对6标准化考核，可实时看到每个模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可查看其当时的详情。自动化评分与主观全流程打分相结合。 3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，支持对评判标准进行编辑，并为不同水平学员提供多种训练难度。 4.将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。 5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。 6.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。 7.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 8.提供成绩导出功能。 9.考核模式下，可调整学员的排列位置，方便导师将设备与实际摆放顺序对应。 10.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。 11.产品提供网络切换功能，可在路由器模式和联网模式下自由切换。 产品性能 1.按压机械寿命大于10万次。 2.全无线设计，支持局域网互联模式切换，最多可支持不少于30台模型同时在线训练。 3.内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。 4.软件可自动适配主流设备，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows、OSX、Android和iOS等。 |
| 17 | 新生儿急救复苏虚实结合训练系统 | 1 | ①根据新生儿病例，选择对新生儿做正确快速评估判断、进行决策操作； ②三维虚拟仿真展示给新生儿初步复苏、初步复苏后评估决策；③三维虚拟仿真展示完整、清楚、准确地为新生儿正压通气、进行正压通气与胸外按压配合、复苏成功等新生儿急救复苏的具体操作流程，虚实结合、知识导图、思维导图、操作导练科学展示新生儿急救复苏技术。 |
| 18 | 止血、包扎、搬运、 心肺复苏及除颤模拟人 | 5 | 模型人功能 整体参数 ◆模型人为亚洲男性模拟病人； ◆模拟人采用电池供电，电池可提供不低于4小时的使用时间； ◆身高175cm左右，外观逼真，美观，有质感； ◆头部具有头发铸型； ◆下肢有一侧为断肢，自脚踝处向上16cm左右截断，模拟炸伤伤口； ◆模型可实现仰卧位、俯卧位、坐位。 ◆模型关节活动度表现： 1.头部活动范围：从顶视图看，头部左右扭动范围约为0-120°，从侧视图看，抬头约有0-45°的活动范围， 2.肩关节：肩胛骨处有一定活动度 ，手臂可向前摆臂180°，向后摆臂90°可外展90°； 3.腿关节：整腿可外展30° 4.膝关节：可弯曲90°； 5.踝关节：有一定的活动度。 骨性标志 ◆锁骨、胸锁关节：即可看到体表标志，也可触摸到骨性标志； ◆剑突：即可看到体表标志，也可触摸到骨性标志； ◆肋骨及肋间隙：可触摸到骨性标志。 头部 ◆具有可打开的眼睑； ◆可模拟瞳孔散大、正常、缩小三种状态； ◆具有直接对光反射和间接对光反射功能； ◆模拟真实的口腔、鼻腔、咽、气道、食道、悬雍垂、声门、会厌等解剖结构，颈部带环状软骨结构； ◆具有语音系统，可通过控制端控制模拟病人发出呻吟、呕吐、痛苦等多种声音； ◆可进行人工呼吸操作； ◆可进行气道打开操作； ◆气道打开状态下，人工呼吸气体进入肺部，气道关闭状态下，人工呼吸气体进入胃部； ◆可检测人工呼吸潮气量； ◆颈部可实现左右各60度转动； ◆可进行气管插管操作，气管插管具有位置检测。插管进入气管后，通过复苏气囊进行人工呼吸可导致肺部起伏；插管进入食管后，通过复苏气囊进行人工呼吸可导致胃胀气，产生胃胀气后，可通过腹部轻按缓和胃部压力； ◆插管过深进入支气管后，通过复苏气囊进行人工呼吸可导致单侧肺起伏； ◆可模拟双侧颈动脉搏动； ◆在进行CPR时，每次有效按压将产生一次脉搏搏动。 胸腔 ◆采用独有专利的胸腔按压结构，可进行胸外按压操作，按压力度与按压深度比例关系与真实人体一致，按压手感真实； ◆胸外按压操作可检测按压深度及频率、次数，在平板上均有显示，深度检测范围为0-6cm，检测精度为1mm； ◆可模拟自主呼吸，自主呼吸时胸廓有起伏，呼吸频率可调节。 上肢 ◆右臂为静脉输液手臂，静脉输液手臂可进行手背静脉网的静脉穿刺，在静脉穿刺时有回血； ◆模型左臂为血压测量手臂，血压测量手臂可通过模拟听诊器和模拟血压计测量血压，血压测量精度为1mmHg。 下肢 ◆右下肢为正常肢体，可模拟股动脉，具有可活动的髋关节、膝关节、踝关节； ◆左下肢为模拟断肢，断肢为炸伤伤口，伤口表现逼真。断肢可模拟动脉大出血，左下肢可模拟股动脉搏动，可通过止血带进行止血。 软件功能 ◆控制系统运行环境为iPAD，与模拟病人通过无线连接，可显示控制系统与模拟病人的连接状态、模拟病人电量；具有练习模式和教师控制考核模式。 ◆学生练习模式： 1、支持CPR操作，检测按压深度、频率、位置；检测是否开放气道，模拟脉搏搏动。 2、支持人工通气操作，检测潮气量； 3、支持测量血压，开放静脉通路操作（手背静脉）； 4、练习模式下无法保存和打印操作日志。 ◆教师控制模式： 1、具有模拟病人初始化功能，可查找在网模拟病人，并进行绑定； 2、具有血压校准功能，可将血压袖带打压到100mmHg后，校准血压模块； 3、CPR可预设三种难度级别，教师控制模式可通过修改循环胸外按压次数范围，循环人工呼吸次数范围，循环有效按压次数，循环有效人工呼吸次数设置三种预设难度的评判标准； 4、系统可控制模拟病人体征包括：心电图、心率、血压、脉搏、自主呼吸、气道状况、心音、呼吸音、语言； 5、可显示实时按压曲线、人工呼吸曲线；可实时显示胸外按压参数：按压次数、按压正确次数、按压错误次数、实时按压频率；可实时显示人工呼吸参数：人工呼吸次数、人工呼吸正确次数、人工呼吸错误次数； 6、支持止血、包扎、固定、转运操作；次数； 7、成绩报表:训练完成后可显示成绩报表,可保存，打印； 8、可设置除颤参数，除颤参数包括除颤模式（同步/非同步）、除颤能量下限、除颤次数。 |

第二包

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑轮吊环训练器 | 1 | 1、规格：72×15×150cm 2、框架升降范围：0-50cm 3、整体框架为优质钢材表面静电喷涂，高度可调节。滑轮为万向轮。把手为优质ABS工程塑料模具一次成型。配砂袋一个，重量2.5kg。 用途：锻炼和提高上肢及肩关节肌力,用于肩关节活动范围训练，关节牵引，肌力训练。 |
| 2 | 肩关节回旋训练器 | 1 | 1、规格：33×38×116cm 2、器械升降范围：0—80cm，手柄升降可调范围：0-20cm。 3、是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。 4、滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道，是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼，可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分。 5、器械整体主要由金属构成。 用途：通过旋转锻炼前臂及肘关节肌力,改善肩关节活动范围和增强上肢肌力 |
| 3 | 肩梯(弯) | 1 | 1、规格：36×10×122cm 2、支架升降范围：0-20cm 3、支架为优质钢材表面静电喷涂，梯级块为优质塑料模具一次成型。高度可调。 4、垂直方向额定载荷：10kg。 用途：通过手指的攀升或下降动作改善肩关节活动能力,手指沿着阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛并可以改善因各类原因而引起的肩关节活动有障碍者适用。 |
| 4 | 平衡板 | 1 | 1、规格：90×70×10cm 2、材质：优质木料表面环保油漆，不锈钢扶手。 用途：用于患者进行平衡训练。 |
| 5 | 前臂旋转训练器 | 1 | 1、规格：50-70×40×98cm 2、器械升降范围：0—80cm，垫子前后调节范围：0-20cm，是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。 *3、滑动支撑杆>Φ20，滑动支撑杆长>900mm,滑动杆支撑间距130±10，把手长度120±10 4、滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。 *5、阻尼件是该器械核心部件，提供可调节阻尼，顺时针，阻尼增加，逆时针阻尼减小。可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 用途：通过旋转锻炼前臂肌力及肘关节肌力。 |
| 6 | 腕关节屈伸训练器 | 1 | 1、规格：48×21×116cm 2、器械升降范围：0—80cm 3、是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。 4、滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道，是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分。 5、器械整体主要由金属构成。 用途：通过旋转锻炼腕关节肌力,改善腕关节活动范围及肌力训练。 |
| 7 | 腕关节旋转练习器 | 1 | 1、规格：60×28×28cm 2、由阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。 3、阻尼件是该器械核心部件，提供可调节阻尼。器械整体主要由金属构成。手把采用优质工程塑料制作，底托木制，木件表面油漆 用途：改善腕关节活动范围。 |
| 8 | 系列哑铃 | 1 | 1、规格：78×38×63cm 2、是由哑铃架和哑铃两部分组成，哑铃架采用金属材料焊接而成，哑铃由金属材料外浸塑制成。 3、哑铃数量:1件1磅 1件2磅 1件3磅 1件4磅 1件5磅 1件6磅 2件8磅 用途：进行肌力训练。 |
| 9 | 腋杖 | 1 | 1.规格：115-135cm 2.材质：铝合金为主要材料，主体部分管径19mm，腿部管径22mm，调节管管径25mm，壁厚1.2mm。 3.软托为PPR发泡材质,硬托、手把采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化。 4.脚垫：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 5.性能：高度可调节，9档调节高度，适合1.5m～1.8m人群使用。 6.调节方式：弹珠式调节。 用途：辅助代步。 |
| 10 | 肢体康复器 | 1 | 1、规格：54×50×58-85cm 2、整体框架为优质钢材表面静电喷涂，阻尼可调，数显表可显示运动的次数。 用途：通过改善上肢活动范围，对上肢功能受限者进行肌力训练，阻力可调。 |
| 11 | 悬吊训练器 | 1 | 1.规格：110×92×178-235cm 2.材质：主要框架材质为型钢表面静电喷涂。 3.吊带为充气式吊带。 用途：通过减轻患者下肢承重的方式保证行走安全，帮助患者及早进行步态3.功能训练。配合医用慢速跑台效果更佳。 |
| 12 | 身高体重秤 | 1 | 产品名称:身高电子体重秤 称量范围：0.2kg-60kg 分 度 值:50g(实际精确到10克) 产品尺寸:54cmx28cmx80cm 执行标准: GB/T7722-2005 身高测量: 60-160cm 坐高测量: 38-100cm 精度值:0.5cm |
| 13 | 轮椅( 铝合金) | 4 | 1.规格：110×70×88cm 2.材质：铝合金材质优质海面外包耐磨布料。 3.具体尺寸：折叠宽度 30cm，靠背高度 41cm，座位深度 44cm，座位宽度 46cm ，座位离地面高度 49cm，前轮 8寸，后轮 24寸。 4.车架： 选用高强度铝合金材料，管径为Ø22mm，厚度2.0mm；表面采用防静电抗腐蚀粉末喷涂处理；固定扶手，固定脚托，整车可折叠； 5.前轮： 8寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；金属前轮叉一体压铸成型； 6.后轮： 24寸充气轮，轮辐钢制，配有尼龙防滑手圈； 7.刹车： 金属手动驻刹； 8.座靠垫： 面料选用优质高强度防水牛津布，垫芯选用优质高回弹海绵，复合木板 9.扶手： 配置ABS扶手垫； 10.护板： 选用ABS环保塑料护板 11.脚托： 脚踏板高度可调，并有重力自锁安全装置； 12.最大载荷 100kg 13.净重量 16kg 用途：下肢障碍患者移动用具。 |
| 14 | 脊椎板 | 2 | 1.采用HDPE材料成型，材质采用无毒无污染无释放材料，坚固耐用，可进行X光透视 2.担架配有安全带 3.安全带尺寸可调节 4.四周设有多个把手孔方便医护人员搬运伤员 5.展开尺寸：185x46x5CM 自重：7.5KG 承重：159KG |
| 15 | 颈托 | 5 | 1.产品采用塑料和海绵制成。 2.适用于各种尺寸病人。 3.重复使用，保持清洁。 |
| 16 | 瑜伽垫 | 20 | 质地柔软，厚度不小于1里面。 |
| 17 | 铲式担架 | 1 | 1、规格尺寸：1620*450*70mm 2、采用高强度工程塑料制成，热质材料不会让病人感到太热或太冷，表面易清洗，可防止液体渗入.可透X射线和核磁共振。 3、可折叠设计，便携易堆叠，大大缩小所占用的空间，利于大规模应用。 4、可拆分设计，两端设有离合装置，使担架分离成左右两部分，在不移动病人的情况下，5、迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。头端的凹槽适合保持病人的脊柱排列。 6、可伸缩设计，担架长度根据人身长可作调节，共3个档位,适用于任何体型、身高的患者。 产品配备安全绑带，保证病人的安全 |

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内，遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 投标文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日